绿化和市容工程质量保证资料核查表

工程名称：

| 序号 | 项 目 名 称 | 施工企业 自查份数 | 建设单位 （监理单位） 核查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化工程 | 栽植土检测报告 |  |  |
| 2 |  | 介质、肥料合格证，检测报告 |  |  |
| 3 |  | 苗木出圃单、植物检疫证 |  |  |
| 4 | 建筑及结构工程 | 地基验槽记录 |  |  |
| 5 |  | 钢材出厂合格证、试验报告 |  |  |
| 6 |  | 水泥出厂合格证、试验报告 |  |  |
| 7 |  | 砖出厂合格证、试验报告 |  |  |
| 8 |  | 砂浆试块试验报告 |  |  |
| 9 |  | 砂、石料产地证明(包括假山叠石) |  |  |
| 10 |  | 构件合格证、进沪许可证 |  |  |
| 11 |  | 打桩记录 |  |  |
| 12 |  | 混凝土试块试验报告 |  |  |
| 13 |  | 防水材料合格证、试验报告 |  |  |
| 14 |  | 焊接试验报告、焊条合格证 |  |  |
| 15 | 装饰工程 | 铝合金(塑钢)材料、门窗及构件合格证 |  |  |
| 16 |  | 罩面板(TK板、FC板、石膏板、三夹板)合格证 |  |  |
| 17 |  | 饰面板(大理石、花岗石、地砖、饰面砖)合格证 |  |  |
| 18 |  | 轻钢龙骨合格证 |  |  |
| 19 |  | 木、竹制品出厂合格证及产地证明 |  |  |
| 20 |  | 金属制品合格证 |  |  |
| 21 |  | 玻璃制品合格证 |  |  |
| 22 |  | 玻璃及其它制品胶合材料合格证 |  |  |
| 23 |  | 墙纸、墙布、油漆涂料等合格证 |  |  |
| 24 | 水电工程 | 卫生器具合格证 |  |  |
| 25 |  | 上水材料合格证 |  |  |
| 26 |  | 下水材料合格证 |  |  |
| 27 |  | 上、下水压力试验记录 |  |  |
| 28 |  | 盛水、泼水、通水试验记录 |  |  |
| 29 |  | 管道设备强度焊口检查和严密性试验记录 |  |  |
| 30 |  | 主要电气设备、材料合格证 |  |  |
| 31 |  | 绝缘、接地电阻测试记录 |  |  |
| 32 |  | 避雷设备合格证 |  |  |

绿化和市容工程质量保证资料核查表（续）

工程名称：

| 序号 | 项 目 名 称 | 施工企业 自查份数 | 质监机构 核查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 33 | 工程管理资料 | 单位工程测量定位单 |  |  |
| 34 |  | 图纸会审记录、技术核定单、变更设计单 |  |  |
| 35 |  | 开竣工报告 |  |  |
| 36 |  | 施工组织设计 |  |  |
| 37 |  | 隐蔽验收记录 |  |  |
| 38 |  | 中间验收单 |  |  |
| 39 |  | 分部、分项自评记录 |  |  |
| 40 |  | 桩位记录竣工图 |  |  |
| 41 |  | 沉降观察记录 |  |  |
| 42 |  | 施工日记 |  |  |
| 43 |  | 质量事故报告 |  |  |
| 44 |  | 预、决算书 |  |  |
| 45 |  | 竣工图 |  |  |
| 46 |  | 工程合同 |  |  |
| 47 | 其它质保资料 |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |
| 施 工 企 业 | 检查结果： 检查人： 检查时间： 20 年 月 日 | 建设单位 （监理单位） | 检查结果： 检查人： 检查时间： 20 年 月 日 |